ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Тулунский район ДУМА Ишидейского сельского поселения Р Е Ш Е Н И Е «24» августа 2015 г. № 15 п. Ишидей

«Об утверждении программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Ишидейское сельское поселение»

на 2015-2032 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Ишидейского муниципального образования, Дума Ишидейского сельского поселения

РЕШИЛА:

1.   «Утвердить программу  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Ишидейское сельское поселение» на 2015-2032 годы

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ишидейский вестник»

Глава Ишидейского сельского поселения                                                    В.Н. Гуриков

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ишидейское сельское поселение» на 2015-2032 годы

1.  Паспорт

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ишидейское сельское поселение» на 2015-2032 годы

| Наименование | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ишидейское сельское поселение» на 2015-2032годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса; - Градостроительный кодекс РФ; - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энерго- сбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Постановление правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план развития Ишидейского муниципального образования. |
| Заказчик Программы | Администрация МО «Ишидейское сельское поселение» |
| Разработчик Программы | Администрация МО «Ишидейское сельское поселение» |
| Исполнители Программы | Администрация МО «Ишидейское сельское поселение» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация МО «Ишидейское сельское поселение» |
| Цели Программы | - Создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан в сельском поселении; - улучшения качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, снижение уровня износа, обеспечение санитарного благополучия населения, экологической безопасности; - организация максимально достоверного учёта потребления топливно-энергетических ресурсов; - к 2032 году обеспечение потребителей услугами коммунальной сферы согласно установленным нормам и стандартам качества |
| Задачи Программы | 1.Для развития водоснабжения - провести бурение скважин на воду; - реконструкция и строительство водонапорных башен; - устройство водозаборных колонок. 2. Для санитарной очистке территории - создание усовершенствованной свалки-полигона; - оборудование подъездных путей; -максимально возможная утилизация. |
| Сроки реализации Программы | 2015-2019 годы с перспективой до 2032 года |
| Перечень основных мероприятий | В сфере водоснабжения: - строительство водонапорной башни; - благоустройство санитарной зоны скважин; - реконструкция водонапорных башен. В сфере электроснабжения: - внедрение современного электроосветительного оборудования. обеспечивающего экономию электрической энергии; - оснащение приборами учета. В сфере организации сбора вывоза ТБО: - создание усовершенствованной свалки-полигона; - улучшение санитарного состояния территории сельского поселения; - улучшение экологического состояния населения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов. |
| Источники и объёмы финансирования | Общая потребность в финансовых средствах – 7830тыс.руб. в т ч. из областного бюджета – 7830 тыс.руб. На период 2015-2019г.г. – 3560 тыс.руб в т ч. из областного бюджета – 3560 тыс.руб. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | 1.Снижение степени риска объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы. 2. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой. 3. Развитие систем водоснабжения. 4. Улучшение качества коммунального обслуживания потребителей; 5. Создание благоприятных и безопасных условий для жителей сельского поселения. 6. Обеспечение жителей поселения питьевой водой. 7. Улучшение экологической ситуации на территории Ишидейского сельского поселения. 8.Ликвидация критического уровня износа инженерных коммуникаций. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет глава Ишидейского сельского поселения. |

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов электроснабжения, водоснабжения,  водоотведения, сбора и вывоза твердых бытовых отходов, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программа ориентирована на развитие Ишидейского муниципального образования и соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ИШИДЕЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

а) Территория

Ишидейское сельское поселение расположено на юго-западе Тулунского района Иркутской области. На севере муниципальное образование граничит с Икейским сельским поселением, на востоке и юго-востоке с Аршанским сельским поселением, на северо-западе и западе с Нижнеудинским районом.

В состав территории Ишидейского муниципального образования входят

земли одного населенного пункта: посёлок Ишидей (административный центр)  и занимает площадь – 59 231 га. (по генеральному плану)

б) Климат

Климат Ишидейского муниципального образования резко континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким относительно жарким летом. Среднегодовая температура воздуха изменяется от -1,8 до -3,5 градусов. Средняя температура в январе от -20,5 до -22,8 градусов Цельсия, в июле от +15,1 до + 17,3 градусов. Максимальная температура воздуха в июле +34, в январе  -54. Низкая температура воздуха обусловлена сильным выхолаживанием приземного слоя воздуха в условиях преобладания в зимний период антициклонической погоды. Температурный режим обусловлен характером атмосферной циркуляции. Существенное влияние на температурный режим оказывает континентальность климата.

Это проявляется в резко выраженном различии зимних и летних значений температур воздуха, а также контрастных суточных температурах воздуха.

В целом по Ишидейскому муниципальному образованию за год выпадает 356мм. Основное количество выпадает с мая по сентябрь и годовая сумма осадков на 77,0% складывается из осадков теплого периода. Зимняя циркуляция над территорией в основном не имеет характера фронтальной, а представляет собой преимущественно устойчивый перенос охлаждённого и сухого континентального воздуха, обуславливающий преимущественно ясную с небольшим количеством осадков (70-80мм) погоду.

В годовом ходе осадков минимум наблюдается в феврале – марте, максимум приходится на июль, выпадает в среднем 97мм. В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер. Отмечаются грозы, возможно выпадение града. Для территории характерно возникновение туманов, наибольшее число дней которых фиксируется в июле. За год в среднем отмечается 38 дней.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5м/с. Особенности физико-географического положения территории и атмосферной циркуляции обуславливают ветровой режим района изысканий. В холодный период года над большей частью Восточной  Сибири устанавливается область высокого давления воздуха – Сибирский антициклон, поэтому здесь преобладает малооблачная погода со слабым ветром.

Над территорией господствуют ветры северо-западного и юго-восточного направлений. В зимний период преобладают юго-восточные, а летом северо-западные ветры. Максимальная средняя скорость ветра зимой 3,6м/с, летом 3м/с. Наибольшая скорость ветра 1 раз в год может достигать 8м/с, в 5 лет - 22м/с., в 15 лет-25м/с.Наиболее ветреные месяцы апрель, май – до 3,4-3,5м/с.

В зимний период при антициклоническом характере погоды над рассматриваемым районом наблюдается большая повторяемость штилей. В январе, феврале она составляет соответственно 42%. Для Ишидейского муниципального образования характерна и метелевая деятельность, которая обусловлена вторжением арктических масс, как правило, полярных циклонов. Метели наблюдаются в течение всего холодного периода. В декабре, январе средняя продолжительность метелей наибольшая.

в) Минерально-сырьевые ресурсы

В пределах административных границ Ишидейского  муниципального образования находятся следующие месторождения твердых полезных ископаемых: Список месторождений полезных ископаемых Ишидейского сельского поселения

Таблица 1

| Номер на карте | Название объекта | Группа полезных ископаемых | Полезные ископаемые | Вид объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Ишидейское участок 1 | Твёрдые горючие полезные ископаемые | Уголь бурый | Месторождение |
| 19(1) | Ишидейское участок 2 | Твёрдые горючие полезные ископаемые | Уголь бурый | Месторождение |
| 19(2) | Ишидейское участок 3 | Твёрдые горючие полезные ископаемые | Уголь бурый | Месторождение |
| 20 | Ишидейское участок 5 | Твёрдые горючие полезные ископаемые | Уголь бурый | Месторождение |
| 21 | Ишидейское остальные запасы | Твёрдые горючие полезные ископаемые | Уголь бурый | Месторождение |

г) территориальное деление

Территориально Ишидейское муниципальное образование включает в себя один населённый пункт: п. Ишидей. На 01.01.2015 год население составило 393 человека. Средняя расчетная плотность населения по поселению составляет 0,66 чел./кв.км.

д) анализ демографической ситуации

Демографическая ситуация в Ишидейском муниципальном образовании характеризуется сокращением  численности населения. Основным  фактором сокращения является миграция населения. Население Ишидеского сельского поселения составляют русские, белорусы, украинцы и другие народы и народности. За прошедшие годы численность постоянного населения Ишидейского муниципального образования  неуклонно уменьшается.

Имеет место миграции населения в более благополучные районы. Половозрастная структура населения за последние годы особенно не изменяется. Демографическая ситуация характеризуется старением общества.

таблица 2

| № п/п | Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения, чел. | 391 | 394 | 397 | 401 | 393 |
| 2 | Рождаемость, чел. | 7 | 5 | 10 | 6 | 2 |
| 3 | Смертность, чел. | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 4 | Миграционная убыль, чел. | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 |

е) охрана окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды», органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды. В соответствии с ФЗ № 131 (ст16), к вопросам местного значения муниципального образования относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования;

- Организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Действия администрации муниципального образования должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путём последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Обеспечение территории местами захоронения

В настоящее время на территории Ишидейского сельского поселения располагается одно кладбище, на северной окраине п. Ишидей, площадью – 2,0га.

таблица № 3

| Кладбища | Норматив (СНиПа 2.07.01-89*) на 1000 чел. | Потребность (га) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Традиционного захоронения | 0,24 га | 0,10 | 0,11 |

Как видно, современная обеспеченность соответствует нормативной потребности на расчетный срок.

Транспортная инфраструктура

Ишидейское сельское поселение имеет только автомобильное сообщение, которое характеризуется не однородной плотностью автодорог, что обусловлено уровнем освоения территории.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Территория в границах муниципального образования составляет 59 231 га.

Численность населения (2014) составляет - 393 чел. В состав территории Ишидейского муниципального образования входят земли одного населенного пункта: посёлок Ишидей (административный центр).

Жилищный фонд Ишидейского сельского поселения  насчитывает 7,7тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность – 20,9 кв.м./чел. Частный жилищный фонд составляет – 2,1 тыс.кв.м.; муниципальный – 5,6 тыс.кв.м.

2.1.Краткий анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (системы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения.

Коммунальную систему инфраструктуру Ишидейского муниципального образования обеспечивает:

- Электроснабжение Ишидейского муниципального образования осуществляется

- централизованное водоснабжение в сельском поселении отсутствует;

- централизованное теплоснабжение в сельском поселении отсутствует;

- централизованное  водоотведение в сельском поселении отсутствует;

- вывоз твердых бытовых отходов на санкционированное место размещения (частные лица).

Система представления коммунальных услуг характеризуется как низкоцентрализованную.

2.1.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение Ишидейского сельского поселения обслуживаются Иркутским  открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»). На территории Ишидейского сельского поселения проходят воздушные линии 0,4 кВ, 10 кВ. Протяженность линий электропередач ЛЭП-ВЛ – 10 кВ по сельскому поселению составляет 9,3 км. Постоянно ведётся контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по ремонту, реконструкции и замене распределительных сетей и электрического оборудования.

Утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Тариф на электроэнергию на 01.01.2015 года – 0,588 руб. кВт/ч. Электрические сети 0,4 кВ п.Ишидее состоит из 3-х ТП. Общее техническое состояние ВЛ и подстанций хорошее. Показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты на расчетный срок-1352 кВт/чел. в год; на первую очередь – 1100 кВт/чел.

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в Ишидейском сельском поселении строительства новых и реконструкции существующих источников электроснабжения не требуется, поскольку источники электроснабжения обладают достаточным резервом мощности для подключения новых потребителей электроэнергии.

2.1.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

Водоснабжение Ишидейского муниципального образования осуществляется от  подземных источников водоснабжения. Централизованное  водоснабжение отсутствует. Объектами водоснабжения являются две скважины в п. Ишидей.

Основными недостатками и нарушениями при эксплуатации водозаборных скважин остаются: отсутствие лицензии по недропользованию для добычи подземных вод,  несоблюдение зон санитарной охраны строгого режима. Скважины механического бурения вскрывают подземные воды глубоких горизонтов, поэтому они более защищены от загрязнения.

В целом по качеству подземные воды защищенных водоносных горизонтов удовлетворяют санитарным требованиям и нормам и являются кондиционными. Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления, принятые СНиП 2.04.02-84*, включают расходы воды в жилых и общественных зданиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2. Нормы водопотребления показаны в таблице

| Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |  |
| --- | --- |
| Первая очередь | Расчетный срок |
| 160 | 200 |

Забор воды для тушения пожаров осуществляется из скважины и реки Ишидейка.

2.1.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

В Ишидейском  муниципальном образовании нет сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации. Все население пользуется надворными уборными и выгребными ямами.

2.1.4. Краткий анализ существующего состояния системы  теплоснабжения.

В Ишидейском муниципальном образовании неблагоустроенная жилая постройка (дома с приусадебными участками) отапливается индивидуально – печами и электробойлерами.

Здания администрации, культурно-бытового обслуживания, медпункт, школа отапливаются электробойлерными установками. Частные домовладения, магазины отапливаются в основном дровами, частично электробойлерными установками. В таблице приведены сведения по объектам теплоснабжения Ишидейского муниципального образования

таблица № 4

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Отапливаемые объекты | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Ишидей | Печь, электробойлер, обогреватели | Частные домовладения, магазины, | Дрова, электроэнергия |
| 2. | п. Ишидей | Электробойлер | Администрация, МКУК «КДЦ п. Ишидей», школа, ФАП. | Электроэнергия |

Отопление дровами не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

2.1.5. Краткий анализ существующего состояния системы захоронения твердых бытовых отходов (ТБО).

На территории сельского поселения  определено место под временную свалку ТБО, 500м. северо-западнее п. Ишидей. Площадь территории 0,06га. Объем ТБО складывается из нескольких потоков от жилого фонда, торговых организаций, различных организаций, предприятий. ТБО вывозится на свалку жителями, организациями, жидкие бытовые отходы собираются в выгребные ямы, частный сектор ЖБО вычищает на огороды.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1 Количественные определения перспективных показателей развития Ишидейского муниципального образования.

Ишидейское сельское поселение расположено на юго-западе Тулунского района Иркутской области. На севере муниципальное образование граничит с Икейским сельским поселением, на востоке и юго-востоке с Аршанским сельским поселением, на северо-западе и западе с Нижнеудинским районом.

В состав территории Ишидейского муниципального образования входят земли одного населенного пункта: посёлок Ишидей (административный центр)  и занимает площадь – 59 231 га.

Средняя расчетная плотность населения по поселению составляет 0,66 чел./кв.км.

Отсутствие предприятий, организаций  в сельском поселении приводят к постоянному выезду за пределы поселения трудоспособного населения с целью трудоустройства и получения более высокого дохода. Демографическая ситуация характеризуется старением общества

таблица № 5

| № п/п | Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения, чел. | 391 | 394 | 397 | 401 | 393 |
| 2 | Рождаемость, чел. | 7 | 5 | 10 | 6 | 2 |
| 3 | Смертность, чел. | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 4 | Миграционная убыль, чел. | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 |

Жилищный фонд  Ишидейского сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии. Средняя обеспеченность одного жителя поселения общей площадью жилья составляет 20,9 м.кв., что выше , чем в среднем по Иркутской области (19,9м.кв./ч.)

таблица № 6

|  | Ишидейское муниципальное образование | Иркутская область |
| --- | --- | --- |
| Средняя жилищная обеспеченнось, кв.м./чел. | 20,9 | 19,9 |

Жилищный фонд в основном муниципальный – 5,57 тыс.кв.м., частный составляет – 2,14 тыс.кв.м. Увеличение строительства нового жилья предполагает получение доходов на долгосрочной основе. Необходимые затраты на строительство инженерных коммуникаций представляет собой сложную задачу.

Жилищная обеспеченность на расчетный срок принята 23 кв.м/чел. Убыль ветхого фонда в течении проектного периода ориентировочно составит - 0,939 тыс.кв.м., на первую очередь – 1,42тыс.кв.м.

Прогноз численности населения в Ишидейском сельском поселении

на 1 очередь и расчетный срок

таблица № 7

| Поселение | Исходный год | Прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2032 |
| п. Ишидей | 393 | 408 | 449 |
| Всего: | 393 | 408 | 449 |

Жилищное строительство предусматривается за счет модернизации существующего фонда и застройки высвобождающихся участков под ветхим жильем.

Социальная инфраструктура

На территории Ишидейского сельского поселения имеется отделение почтовой связи,  фельдшерско-акушерский пункт. По другим видам объектов обслуживания

уровень обеспеченности существенно ниже нормативного. В поселении нет предприятий бытового обслуживания, общественного питания, физкультурно-спортивных сооружений.

В поселении функционирует одно дошкольное образовательное учреждение и  действует одна школа:

– МДОУ детский сад «Звёздочка», расчетной емкостью – 25 мест, фактически – 15 детей. Площадь здания составляет 205,9 кв.м. Расчетный норматив потребности      - 45 мест на 1000 жителей, таким образом, потребность в дошкольном учреждении составит: - 1 очередь – 18 мест; расчетный срок – 20 мест.

- МОУ «Ишидейская основная общеобразовательная школа» мощностью 50 человек, количество учащихся – 41 человек, площадью 301,9 кв.м. Требуется строительство спортивного зала. Таким образом, потребность в общеобразователь- ном учреждении составит на первую очередь – 35 мест; на расчетный срок – 38 мест. Исходя из расчетного норматива  емкость существующей школы будет обеспечивать население в общеобразовательных школах.

Медицинское обслуживание на территории сельского поселения осуществляет фельдшерско-акушерский пункт.

На территории Ишидейского муниципального образования действует учреждение культуры и искусства – МКУК «Культурно-досуговый центр п. Ишидей» и его структурное подразделение библиотека. Книжный фонд библиотеки составляет – 3182 ед. Площадь здания клуба составляет 450 кв.м.

В поселении физкультурно-спортивные сооружения отсутствуют.

Из учреждений предприятий и организаций связи на территории поселения функционирует одно почтовое отделение. Работает один оператор сотовой связи (БВК). Сотовой связью пользуется все желающее население. Качество связи хорошее.

Торговая сеть  поселения представлена 4 магазинами. Высокая себестоимость привозимого товара сказывается на цене продаваемого товара.

Отсутствуют такие учреждения бытового обслуживания как (кафе, парикмахерская, ателье по ремонту и пошиву одежды и обуви,  мастерские по ремонту бытовой техники). Из этого следует, что необходимо привлекать население для развития предприятий бытового обслуживания на территории поселения. На перспективу для муниципального образования актуальными направлениями развития отрасли должны стать  организация оказания минимального набора услуг по ремонту и строительству жилья, ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и мотоциклов, ремонту холодильного оборудования, телевизоров, обуви, одежды и др., а также организация «мультисервиса» - оказание в одном объекте нескольких видов услуг.

Расчет потребности в предприятиях торговли, бытового обслуживания

таблица № 8

| № п/п | Наименование норматива | Единица измерения | На 1000 чел. населения | Расчетная потребность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Магазины | кв.м. торг.площ. | 300 | 122 | 135 |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 16 | 18 |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 4 | 2 | 2 |

Перспективные направления организации системы торгово-бытового обслуживания требуют расширения типов обслуживающих предприятий от стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в том числе с возможностью сочетания основных и сопутствующих функций торгово-бытовых и рекламно-выставочных и других.

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Наряду с прогнозами территориального развития сельского поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Электроснабжение.

Существующие мощности объектов энергетики имеют достаточного запаса мощности для удовлетворения потребности всех потребителей электроэнергии и для подключения новых потребителей электроэнергии.

Электрические нагрузки  жилищно- коммунального сектора

Ишидейского муниципального образования

таблица № 9

| № п/п | Населенный пункт | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Годовой расход электро- энергии, тыс.кВтч | Макс. электр. нагрузка кВт. | Численность населения, чел. |  | Годовой расход электро- энергии, тыс.кВтч | Макс. электр. нагрузка кВт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | п. Ишидей | 408 | 448,8 | 110,1 | 449 | 606,1 |  | 139,1 |
|  | итого (окр) | 408 | 448,8 | 110,1 | 449 | 606,1 |  | 139,1 |

Теплоснабжение

В Ишидейском муниципальном образовании неблагоустроенная жилая постройка (дома с приусадебными участками) отапливается индивидуально – печами и электробойлерами.

Здания администрации, культурно-бытового обслуживания, медпункт, школа отапливаются электробойлерными установками. Частные домовладения, магазины отапливаются в основном дровами, частично электробойлерными установками.

Отсутствие  перспектив многоэтажного строительства и увеличение жилого фонда преимущественно 1-2-х этажной усадебной застройкой с низкой плотностью не предусматривает развитие централизованного отопления жилья, и предполагает использование индивидуальных источников тепла. Проектом намечается децентрализованное теплоснабжение всей существующей и новой жилой застройки, которое будет осуществляться от индивидуальных котлов на твердом топливе. Централизованное отопление общественной застройки будет осуществляться от электрических котельных.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение Ишидейского муниципального образования осуществляется от  подземных источников водоснабжения. Централизованное  водоснабжение отсутствует. Объектами водоснабжения являются две скважины в п. Ишидей.

Предусматривается  строительство водонапорной башни и бурение скважины по улице Клубной:

оформление земли, получение лицензии, проектно-сметные работы, паспортизация, определение санитарной зоны. Также предусматривается ремонт водонапорной башни по улице Лесной. В перспективе устройство водоразборных колонок от водонапорных башен по ул. Школьная -2, по ул. Икейская-1, по ул. Молодёжная-1.

Расчетные расходы водопотребления

на хозяйственно-питьевые нужды на 1-ую очередь

таблица № 10

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Единица измерения | Ишидей | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |
|  | малоэтажный жилой фонд = 160 л/сут/чел. | -население | тыс.чел. | 0,4 | 0,4 |
|  |  | -ср. расходы | тыс. куб.м./сут. | 0,06 | 0,06 |
|  |  | -max расходы | тыс. куб.м./сут. | 0,08 | 0,08 |
| 2 | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |
|  | g max= 50 л/сут/чел. поливочный | -население | тыс.чел. | 0,4 | 0,4 |
|  |  | -ср. расходы | тыс. куб.м./сут. | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлено- всего в том числе: - на хозпитьевые нужды |  | л/сут/чел. | 200 | 200 |
|  |  |  | л/сут/чел. | 160 | 160 |

Расчетные расходы водопотребления

на хозяйственно-питьевые нужды на расчетный срок

таблица № 11

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Единица измерения | Ишидей | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |
|  | малоэтажный жилой фонд = 160 л/сут/чел. | -население | тыс.чел. | 0,4 | 0,4 |
|  |  | -ср. расходы | тыс. куб.м./сут. | 0,08 | 0,08 |
|  |  | -max расходы | тыс. куб.м./сут. | 0,09 | 0,09 |
| 2 | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |
|  | g max= 50 л/сут/чел. поливочный | -население | тыс.чел. | 0,4 | 0,4 |
|  |  | -ср. расходы | тыс. куб.м./сут. | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлено- всего в том числе: - на хозпитьевые нужды |  | л/сут/чел. | 250 | 250 |
|  |  |  | л/сут/чел. | 200 | 200 |

Наружное противопожарное водоснабжение

Расход воды на наружное пожаротушение составляет:

- населения до 1 тыс.чел.- 5л/с.

Основные решения по водоотведению хозяйственно-бытовых сточных вод:

-устройство надворных туалетов

Газоснабжение

В настоящее время Ишидейское муниципальное образование природным газом не обеспечивается и на перспективу подача природного газа не планируется. Жилищный фонд обеспечивается напольными электроплитами.

Санитарная очистка территории

На территории сельского поселения  определено место под временную свалку ТБО, 500м. северо-западнее п. Ишидей. Площадь территории 0,06га. Для улучшения санитарной очистки и охраны почвенно-растительного покрова необходимо:

-создание усовершенствованной свалки-полигона;

-оборудование подъездных путей;

-максимально возможная утилизация.

4.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг.

В муниципальном образовании установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) расходы на коммунальные услуги семьи;

б) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

в) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

а) доступность для населения коммунальных услуг;

б) качество коммунальных услуг;

в) степень охвата потребителей приборами учета;

г) бесперебойность работы систем ресурсоснабжения;

д) величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе.

Важное значение  при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными  мощностями организаций коммунального комплекса:

- системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами  в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе бесперебойное и круглосуточное снабжение;

-  прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

4.2. Показатели качества коммунальных ресурсов.

Показатели качества коммунальных ресурсов в период действия Программы не изменяются.

Это комплекс физических параметров, которые должны поддерживаться в регламентированных различными документами  и по которым оценивается качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Показатели качества коммунальных ресурсов

таблица № 12

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электроэнергия | Напряжение 220 (или380) вольт, частота 50 Гц; Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Вывоз твердых отходов | Вывоз частными лицами |

4.3. Показатели  степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учета коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Таблица № 13

|  | Электрическая энергия |
| --- | --- |
| Жилые дома | имеется |
| Бюджетные организации | имеется |
| Прочие потребители | имеется |

5.МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы коммунальной инфраструктуры Ишидейского сельского поселения,  являются:

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- сокращение затрат на производство энергоресурсов и стимулирование энергосбережения;

- внедрение автоматизированных систем контроля и учета   электрической энергии;

- развитие и модернизация систем водоснабжения;

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся

незначительным снижением численности населения, развитием сфер обслуживания

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации.

Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования разработан по следующим направлениям:

- нормативное, правовое и методологическое обеспечение реализации Программы;

- реконструкция объектов   водопроводного хозяйства;

- финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета,

областного  бюджета,

- улучшения экологической ситуации;

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и срокам  реализации.

Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

В рамках Программы предполагается:

- сокращение затрат на производство энергоресурсов и стимулирование энергосбережения;

- внедрение автоматизированных систем контроля и учета   электрической энергии;

- развитие и модернизация систем водоснабжения;

На 2015 год прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица №14

| № п/п | Услуги | Тарифы на услуги |  | Темп роста % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2015 по 30.06.2015 | 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ОАО «Иркутскэнерго» | 0,588 | 0,644 | 9,5 |

Мероприятия по реализации Программы комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры муниципального образования «Ишидейское сельское поселение» на 2015-2032 годы

| № п/п | Наименование | Объём финансирования | Источники финансирования | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт водонапорной башни по ул. Лесной,16 | 380,0 т.р. | Средства местного бюджета, средства областного бюджета | 2015-2032г.г. |
| 2. | Строительство водозаборной башни и бурение скважины на ул. Клубная | 2500,0 т.р. | Средства местного бюджета, средства областного бюджета | 2018г. |
| 3. | Реконструкция водонапорных башен в количестве 1 шт. | 100,0 т.р. | Средства местного бюджета, средства областного бюджета | 2020г. |
| 4. | Устройство водоразборных колонок от водонапорных башен по ул. Школьная -2, по ул. Икейская-1, по ул. Молодёжная-1. | 3000,0 т.р. | Средства местного бюджета, средства областного бюджета | 2020-2032г.г. |
| 7. | Строительство ТП (1*250кВ), питание предусмотреть от ПС «Икей» с подключением к воздушным линиям 10 кВ. | 1500,00 т.р. | Другие источники | 2025- 2032г.г. |

6. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2015-2032 годах.

7. Источники и объёмы финансирования

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства местного, областного бюджета. Объемы финансирования мероприятий из областного бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

В финансовые потребности организаций коммунального комплекса включаются  расходы на:

-проектно-сметную  документацию;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- проведение регистрации объектов.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Успешное выполнение мероприятий Программы должно обеспечить:

- значительное увеличение объемов реконструкции объектов коммунального хозяйства;

- уменьшение уровня износа основных фондов к 2017 году;

- снижение издержек на эксплуатацию коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасных условий проживания путем улучшения экологической обстановки в Ишидейском муниципальном образовании;

- привлечение в коммунальную сферу дополнительных финансовых средств из внебюджетных источников;

- развитие и закрепление положительных тенденций модернизации коммунальной инфраструктуры в Ишидейском сельском поселении.

Критерии для выбора технических решений и очерёдности реализации мероприятий программы устанавливаются на основе анализа следующих показателей:

- надёжность снабжения потребителей товарами (услугами);

- сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры;

- доступность товаров и услуг для потребителей;

- эффективность деятельности.

Стоимость затрат на реализацию программных мероприятий

Таблица № 15

|  | Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе периоды |  |  |
|  |  | 2015-2016 | 2018-2020 | 2020-2032 |
| водоснабжение | 6130,0 т.р. | 150,0 т.р. | 2600,0 т.р. | 3380, 0 т.р. |
| теплоснабжение | 200,0 т.р. | - | - | 200,0 т.р. |
| энергосбережения | 1500,0 т.р. | - | - | 1500,0 т.р. |

Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения актуальна и необходима

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Ишидейского МО в 2015-2019 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Ишидейского муниципального образования в 2015-2019 годах |  |  |  |  |  |

|  | мероприятий | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объём финансирования | 2015г. | 2016г. |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1 | Ремонт водонапорной башни по ул. Лесной,16. | Администрация Ишидейского МО | Областной б-т Местный б-т | 380,0т.р. |  |  |  | 380,0т.р. |  |  |  |  |
| 2 | Оформление документов на водонапорную башню по ул. Лесная, 16. | Администрация Ишидейского МО | Областной б-т Местный б-т | 290,0т.р. |  | 290,0т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | а) оформление земли |  |  |  |  | 12,0т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | б) получение лицензии; |  |  |  |  | 80,0.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | в) проектно-сметные работы. |  |  |  |  | 93,0т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | г) паспорторизация скважины |  |  |  |  | 10,0т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | д) оформление документов по определению санитарной зоны |  |  |  |  | 95,0т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оформление документов на водонапорную башню по ул. Школьная, 29. | Администрация Ишидейского МО | Областной б-т Местный б-т | 290,0т.р. |  | 290,0т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | а) оформление земли |  |  |  |  | 12,0т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | б) получение лицензии; |  |  |  |  | 80,0.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | в) паспорторизация скважины |  |  |  |  | 10,0т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | г) проектно-сметные работы |  |  |  |  | 93,0т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | д) оформление документов по определению санитарной зоны |  |  |  |  | 95,0т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция водонапорной башни по ул. Школьная, 29. | Администрация Ишидейского МО | Областной б-т Местный б-т | 100,0 т.р. |  |  |  | 100,0т.р. |  |  |  |  |
| 5 | Строительство водозаборной башни и бурение скважины на ул. Клубная,16. | Администрация Ишидейского МО | Областной б-т Местный б-т | 2500,0т.р. |  |  |  |  |  | 2500,0т.р. |  |  |
|  | а) оформление земли |  |  | 12,0т.р. |  |  |  |  |  | 12,0т.р. |  |  |
|  | б) получение лицензии; |  |  | 80,0т.р. |  |  |  |  |  | 80,0т.р. |  |  |
|  | в) проектно-сметные работы. |  |  | 100,0т.р. |  |  |  |  |  | 100,0т.р. |  |  |
|  | г) паспорторизация скважины |  |  | 10,0т.р. |  |  |  |  |  | 10,0т.р. |  |  |
|  | д) оформление документов по определению санитарной зоны |  |  | 95,0т.р. |  |  |  |  |  | 95,0т.р. |  |  |
|  | е) бурение скважины и строительство в/башни |  |  | 2203,0т.р. |  |  |  |  |  | 2203,0т.р. |  |  |
| 6 | Всего: |  |  | 3560,0т.р. |  | 580,0т.р. |  | 480,0т.р. |  | 2500,0т.р. |  |  |