Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ишидейское сельское поселение» на 2015-2032 годы

1.  Паспорт

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ишидейское сельское поселение» на 2015-2032 годы

| Наименование | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ишидейское сельское поселение» на 2015-2032годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса. |
| Заказчик Программы | Администрация МО «Ишидейское сельское поселение» |
| Разработчик Программы | Администрация МО «Ишидейское сельское поселение» |
| Исполнители Программы | Администрация МО «Ишидейское сельское поселение» |
| Цели Программы | -Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения - Улучшения качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат - Организация максимально достоверного учёта потребления топливно-энергетических ресурсов; - К 2032 году обеспечение потребителей услугами коммунальной сферы согласно установленным нормам и стандартам качества |
| Задачи Программы | Разработка мероприятий: - сокращение затрат на производство энергоресурсов; - приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; - привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства. |
| Сроки реализации Программы | 2015-2032 годы |
| Источники и объёмы финансирования | Средства бюджета Ишидейского сельского поселения, недостающие средства - из областного бюджета – 7630 т.р. Объёмы финансирования указанных мероприятий за счет средств муниципального бюджета может ежегодно уточняться в соответствии с решением депутатов Думы Ишидейского сельского поселения на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит достичь: - улучшение качества коммунального обслуживания потребителей; - ликвидация критического уровня износа инженерных коммуникаций. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет глава Ишидейского сельского поселения. |

Введение.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ишидейского муниципального образования   на 2015-2032 годы (далее - Программа) направлена на обеспечение надёжного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путём внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, развитие жилищного строительства.

Правовым обоснованием для проведения работ по формированию Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ишидейского сельского поселения являются:

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.

- Генеральный план Ишидейского сельского поселения части развития инжинерной инфраструктуры на период до 2032 года, утверждённый решением депутатов Думы Ишидейского сельского поселения от 16.12. 2013 года за № 19.

- Программа социально-экономического развития Ишидейского муниципального образования на 2011-2016 годы.

1) Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

В настоящее время на территории Ишидейского муниципального образования   эксплуатируются объекты и сети инженерной инфраструктуры, являющиеся собственностью МО «Тулунский район":

-  2 водонапорные башни;

Ежегодное вложение средств в реконструкцию систем водоснабжения   позволит снизить уровень износа основных фондов до величины, при которой количество аварий (по причинам технического состояния) минимально.

Необходимость ускоренного перехода к устойчивому развитию коммунальной инфраструктуры определяет целесообразность использования программно - целевого метода для решения проблем организаций коммунального комплекса, что позволит обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения.

2)Цели Программы

Целями Программы являются повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Ишидейского сельского поселения:

- управление процессом доступности и повышения качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению;

- регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- организация информационной открытости реализации Программы.

3) Задачи Программы

Для достижения поставленных целей необходимо последовательно реализовать следующие задачи:

- реконструкция и модернизация объектов энергетики

- сокращение затрат на производство энергоресурсов и стимулирование энергосбережения;

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства;

- разработка внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов, осуществляющих комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы

Территория в границах муниципального образования составляет 59 231 га.

Численность населения на 01.01.2015 год составляет -391 чел.

в состав территории Ишидейского муниципального образования входят земли одного населенного пункта: посёлок Ишидей (административный центр).

Электроснабжение

Электроснабжение Ишидейского сельского поселения обслуживаются Иркутским  открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»). Постоянно ведётся контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по ремонту, реконструкции и замене распределительных сетей и электрического оборудования. Утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Тариф на электроэнергию на 01.01.2015 года – 0,588 руб.кВт.ч.

Водоснабжение

Водоснабжение Ишидейского муниципального образования осуществляется от  подземных источников водоснабжения. Централизованное  водоснабжение отсутствует.

Объектами водоснабжения являются две скважины в п. Ишидей

Теплоснабжение

В Ишидейском муниципальном образовании неблагоустроенная жилая постройка (дома с приусадебными участками) отапливается индивидуально – печами и электробойлерами.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

1)Анализ социально-экономического развития Ишидейского сельского поселения

а) Территория

Ишидейское сельское поселение расположено на юго-западе Тулунского района Иркутской области. На севере муниципальное образование граничит с Икейским сельским поселением, на востоке и юго-востоке с Аршанским сельским поселением, на северо-западе и западе с Нижнеудинским районом.

В состав территории Ишидейского муниципального образования входят

земли одного населенного пункта: посёлок Ишидей (административный центр)  и занимает площадь – 59 231 га. (по генеральному плану)

б) Климат

Климат Ишидейского муниципального образования резко континентальный

с холодной продолжительной зимой и коротким относительно жарким летом. Среднегодовая температура воздуха изменяется от -1,8 до -3,5 градусов. Средняя температура в январе от -20,5 до -22,8 градусов Цельсия, в июле от +15,1 до + 17,3 градусов. Максимальная температура воздуха в июле +34, в январе  -54. Низкая температура воздуха обусловлена сильным выхолаживанием приземного слоя воздуха в условиях преобладания в зимний период антициклонической погоды. Температурный режим обусловлен характером атмосферной циркуляции. Существенное влияние на температурный режим оказывает континентальность климата. Это проявляется в резко выраженном различии зимних и летних значений температур воздуха, а также контрастных суточных температурах воздуха.

В целом по Ишидейскому муниципальному образованию за год выпадает 356мм. Основное количество выпадает с мая по сентябрь и годовая сумма осадков на 77,0% складывается из осадков теплого периода. Зимняя циркуляция над территорией в основном не имеет характера фронтальной, а представляет собой преимущественно устойчивый перенос охлаждённого и сухого континентального воздуха, обуславливающий преимущественно ясную с небольшим количеством осадков (70-80мм) погоду.

В годовом ходе осадков минимум наблюдается в феврале – марте, максимум приходится на июль, выпадает в среднем 97мм. В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер. Отмечаются грозы, возможно выпадение града. Для территории характерно возникновение туманов, наибольшее число дней которых фиксируется в июле. За год в среднем отмечается 38 дней.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5м/с. Особенности физико-географического положения территории и атмосферной циркуляции обуславливают ветровой режим района изысканий. В холодный период года над большей частью Восточной  Сибири устанавливается область высокого давления воздуха – Сибирский антициклон, поэтому здесь преобладает малооблачная погода со слабым ветром.

Над территорией господствуют ветры северо-западного и юго-восточного направлений. В зимний период преобладают юго-восточные, а летом северо-западные ветры. Максимальная средняя скорость ветра зимой 3,6м/с, летом 3м/с. Наибольшая скорость ветра 1 раз в год может достигать 8м/с, в 5 лет - 22м/с., в 15 лет-25м/с.Наиболее ветреные месяцы апрель, май – до 3,4-3,5м/с.

В зимний период при антициклоническом характере погоды над рассматриваемым районом наблюдается большая повторяемость штилей. В январе, феврале она составляет соответственно 42%. Для Ишидейского муниципального образования характерна и метелевая деятельность, которая обусловлена вторжением арктических масс, как правило, полярных циклонов. Метели наблюдаются в течение всего холодного периода. В декабре, январе средняя продолжительность метелей наибольшая.

в) Минерально-сырьевые ресурсы

В пределах административных границ Ишидейского  муниципального образования находятся следующие месторождения твердых полезных ископаемых: Список месторождений полезных ископаемых Ишидейского сельского поселения

Таблица 1

| Номер на карте | Название объекта | Группа полезных ископаемых | Полезные ископаемые | Вид объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Ишидейское участок 1 | Твёрдые горючие полезные ископаемые | Уголь бурый | Месторождение |
| 19(1) | Ишидейское участок 2 | Твёрдые горючие полезные ископаемые | Уголь бурый | Месторождение |
| 19(2) | Ишидейское участок 3 | Твёрдые горючие полезные ископаемые | Уголь бурый | Месторождение |
| 20 | Ишидейское участок 5 | Твёрдые горючие полезные ископаемые | Уголь бурый | Месторождение |
| 21 | Ишидейское остальные запасы | Твёрдые горючие полезные ископаемые | Уголь бурый | Месторождение |

г) территориальное деление

Территориально Ишидейское муниципальное образование включает в себя один населённый пункт: п. Ишидей. На 01.01.2015 год население составило 393 человека. Средняя расчетная плотность населения по поселению составляет 0,66 чел./кв.км.

д) анализ демографической ситуации

Демографическая ситуация в Ишидейском муниципальном образовании характеризуется сокращением  численности населения. Основным  фактором сокращения является миграция населения. Население Ишидеского сельского поселения составляют русские, белорусы, украинцы и другие народы и народности. За прошедшие годы численность постоянного населения Ишидейского муниципального образования  неуклонно уменьшается.

Имеет место миграции населения в более благополучные районы. Половозрастная структура населения за последние годы особенно не изменяется. Демографическая ситуация характеризуется старением общества

таблица 2

| № п/п | Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения, чел. | 391 | 394 | 397 | 401 | 393 |
| 2 | Рождаемость, чел. | 7 | 5 | 10 | 6 | 2 |
| 3 | Смертность, чел. | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 4 | Миграционная убыль, чел. | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 |

е) охрана окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды», органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды. В соответствии с ФЗ № 131 (ст16), к вопросам местного значения муниципального образования относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования;

- Организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Действия администрации муниципального образования должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путём последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

4. Мероприятия по реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ишидейское сельское поселение» на 2015-2032 годы

| № п/п | Наименование | Объём финансирования | Источники финансирования | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт водонапорной башни по ул. Лесной,16 Оформление документов на 2 водонапорных башни | 960,0 т.р. | Средства местного бюджета, средства областного бюджета | 2015-2032г.г. |
| 2. | Строительство водозаборной башни и бурение скважины на ул. Клубная | 2500,0 т.р. | Средства местного бюджета, средства областного бюджета | 2018г. |
| 3. | Реконструкция водонапорных башен в количестве 1 шт. | 100,0 т.р. | Средства местного бюджета, средства областного бюджета | 2017г. |
| 4. | Устройство водоразборных колонок от водонапорных башен по ул. Школьная -2, по ул. Икейская-1, по ул. Молодёжная-1. | 3000,0 т.р. | Средства местного бюджета, средства областного бюджета | 2020-2032г.г. |
| 5. | Устройство лотков и кюветов с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и устройством механической очистки | 150,0 т.р. | Средства местного бюджета, средства областного бюджета | 2021-2032г.г. |
| 6.. | Децентрализованное теплоснабжение жилой застройки от индивидуальных котлов на твердом топливе | 200,0 т.р. | Средства инвесторов, населения | 2020-2032г.г. |
| 7. | Строительство ТП (1*250кВ), питание предусмотреть от ПС «Икей» с подключением к воздушным линиям 10 кВ. | 1500,00 т.р. | Другие источники | 2025- 2032г.г. |

Мероприятия по реализации Программы по направлениям водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения представлены в приложении к настоящей Программе.

Программа включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- нормативное, правовое и методологическое обеспечение реализации Программы;

- реконструкция объектов   водопроводного хозяйства;

- финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета поселения,    недостающих  средств  из  областного  бюджета, деньги инвестора.

В рамках Программы предполагается:

- сокращение затрат на производство энергоресурсов и стимулирование энергосбережения;

- внедрение автоматизированных систем контроля и учета   электрической энергии;

- развитие и модернизация систем водоснабжения;

Для реализации мероприятий Программы организации коммунального комплекса разрабатывают инвестиционные программы на основании условий технического задания, утверждаемого главой муниципального образования в соответствии с программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

5. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2015-2032 годах.

6. Источники и объёмы финансирования

Основными источниками финансирования Программы являются:

а) средства из  областного  бюджета.

б) средства местного бюджета.

в)  средства инвестора

Расчёт объёмов финансирования, необходимых для реализации Программы, производится организацией коммунального комплекса.

В финансовые потребности организаций коммунального комплекса включаются  расходы на:

-проектно-сметную  документацию;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- проведение регистрации объектов.

Мероприятия и объемы финансирования Программы ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможностей на соответствующий финансовый год.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Успешное выполнение мероприятий Программы должно обеспечить:

- значительное увеличение объемов реконструкции объектов коммунального хозяйства;

- уменьшение уровня износа основных фондов к 2017 году;

- снижение издержек на эксплуатацию коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасных условий проживания путем улучшения экологической обстановки в Ишидейском муниципальном образовании;

- привлечение в коммунальную сферу дополнительных финансовых средств из внебюджетных источников;

- развитие и закрепление положительных тенденций модернизации коммунальной инфраструктуры в Ишидейском сельском поселении.

Критерии для выбора технических решений и очерёдности реализации мероприятий программы устанавливаются на основе анализа следующих показателей:

- надёжность снабжения потребителей товарами (услугами);

- сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры;

- доступность товаров и услуг для потребителей;

- эффективность деятельности.

Стоимость затрат на реализацию программных мероприятий

|  | Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс.руб.) |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе периоды |
|  |  | 2015-2016 | 2017-2020 | 2020-2032 |
| водоснабжение | 6710,0 т.р. | 580,0 т.р. | 2600,0 т.р. | 3380, 0 т.р. |
| теплоснабжение | 200,0 т.р. | - | - | 200,0 т.р. |
| энергосбережения | 1500,0 т.р. | - | - | 1500,0 т.р. |

Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения актуальна и необходима

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Ишидейского МО в 2015-2019 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Ишидейского муниципального образования в 2015-2019 годах |

|  | мероприятий | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объём финансирования | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ремонт водонапорной башни по ул. Лесной,16. | Администрация Ишидейского МО | Областной б-т Местный б-т | 380,0т.р. |  |  | 380,0т.р. |  |  |
| 2 | Оформление документов на водонапорную башню по ул. Лесная, 16. | Администрация Ишидейского МО | Областной б-т Местный б-т | 290,0т.р. |  | 290,0т.р. |  |  |  |
|  | а) оформление земли |  |  |  |  | 12,0т.р. |  |  |  |
|  | б) получение лицензии; |  |  |  |  | 80,0.р. |  |  |  |
|  | в) проектно-сметные работы. |  |  |  |  | 93,0т.р. |  |  |  |
|  | г) паспорторизация скважины |  |  |  |  | 10,0т.р. |  |  |  |
|  | д) оформление документов по определению санитарной зоны |  |  |  |  | 95,0т.р. |  |  |  |
| 3 | Оформление документов на водонапорную башню по ул. Школьная, 29. | Администрация Ишидейского МО | Областной б-т Местный б-т | 290,0т.р. |  | 290,0т.р. |  |  |  |
|  | а) оформление земли |  |  |  |  | 12,0т.р. |  |  |  |
|  | б) получение лицензии; |  |  |  |  | 80,0.р. |  |  |  |
|  | в) паспорторизация скважины |  |  |  |  | 10,0т.р. |  |  |  |
|  | г) проектно-сметные работы |  |  |  |  | 93,0т.р. |  |  |  |
|  | д) оформление документов по определению санитарной зоны |  |  |  |  | 95,0т.р. |  |  |  |
| 4 | Реконструкция водонапорной башни по ул. Школьная, 29. | Администрация Ишидейского МО | Областной б-т Местный б-т | 100,0 т.р. |  |  | 100,0т.р. |  |  |
| 5 | Строительство водозаборной башни и бурение скважины на ул. Клубная,16. | Администрация Ишидейского МО | Областной б-т Местный б-т | 2500,0т.р. |  |  |  | 2500,0т.р. |  |
|  | а) оформление земли |  |  | 12,0т.р. |  |  |  | 12,0т.р. |  |
|  | б) получение лицензии; |  |  | 80,0т.р. |  |  |  | 80,0т.р. |  |
|  | в) проектно-сметные работы. |  |  | 100,0т.р. |  |  |  | 100,0т.р. |  |
|  | г) паспорторизация скважины |  |  | 10,0т.р. |  |  |  | 10,0т.р. |  |
|  | д) оформление документов по определению санитарной зоны |  |  | 95,0т.р. |  |  |  | 95,0т.р. |  |
|  | е) бурение скважины и строительство в/башни |  |  | 2203,0т.р. |  |  |  | 2203,0т.р. |  |
| 6 | Всего: |  |  | 3560,0т.р. |  | 580,0т.р. | 480,0т.р. | 2500,0т.р. |  |